## （项目1）综合布线及校园网络
综合布线及校园网络
一、综合布线
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 六类四对非屏蔽网络线 | 米 | 15390
2 | 六类24口非屏蔽网络配线架 | 个 | 163
3 | 理线架 | 个 | 163
4 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 800
5 | 六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 4000
6 | 110语音配线架100对 | 个 | 7
7 | 110-RJ45 1对鸭嘴跳线,2M | 根 | 26
8 | 三类25对非屏蔽室内电缆 | 米 | 3050
9 | 12芯万兆单模光缆 | 米 | 2100
10 | 48芯模块式ODF光纤配线架 | 个 | 1
11 | 12芯模块机架式光纤配线架 | 个 | 22
12 | 光纤适配器器LC双工 | 个 | 132
13 | 万兆LC单模尾纤 | 根 | 264
14 | 万兆单模双工光纤跳线 | 根 | 100
15 | 网络机柜42U | 台 | 6
16 | 网络机柜22U | 台 | 47
17 | 软管 | 米 | 150
18 | PVC管 | 米 | 800
19 | PVC管 | 米 | 500
二、校园网络设备
1 | 出口防火墙 | 台 | 1
2 | 出口网关 | 台 | 1
3 | 核心交换机 | 台 | 2
4 | 监控汇聚 | 台 | 4
5 | 接入交换机 | 台 | 47
6 | POE交换机 | 台 | 15
7 | 监控核心 | 台 | 1
8 | 监控汇聚 | 台 | 7
9 | 监控汇聚 | 台 | 2
10 | 监控24口接入交换机 | 台 | 52
11 | 监控8口接入交换机 | 台 | 103
12 | 广播接入交换机 | 台 | 34
13 | 广播接入交换机 | 台 | 12
14 | 无线控制器 | 台 | 1
15 | 无线AP | 台 | 150
合计

## （项目2）校园广播
校园广播
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
机房设备
服务器
1 | 网络控制主机 | 台 | 1
2 | 网络控制主机嵌入软件 | 套 | 1
3 | 音视频运维管理平台软件V1.0 | 套 | 1
校园广播站
1 | 播放器 | 台 | 2
2 | 广播话筒 | 只 | 2
3 | 网络寻呼话筒 | 台 | 2
4 | 网络音箱 | 台 | 2
5 | 调音台 | 台 | 2
6 | 网络终端（网络终端嵌入软件） | 台 | 2
校长分控站
1 | 网络寻呼话筒 | 台 | 2
高考听力备份（监控室）
1 | 播放器 | 台 | 1
2 | 广播话筒 | 只 | 1
3 | 前置放大器 | 台 | 1
4 | 网络终端 | 台 | 1
5 | 主备切换器 | 台 | 1
6 | 纯后级功放 | 台 | 2
7 | 纯后级功放 | 台 | 3
8 | 纯后级功放 | 台 | 1
9 | 电源时序器 | 台 | 1
2#教学楼
1-5F教室
1 | 网络音箱 | 台 | 1
2 | 智能副音箱 | 台 | 1
3 | 网络音箱 | 台 | 64
4 | 智能副音箱 | 台 | 64
1-5F走廊
1 | 网络功放 | 台 | 5
2 | 壁挂音箱 | 只 | 68
3#教学楼
1F
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 室外防水音柱 | 只 | 4
2-5F走廊
1 | 网络功放 | 台 | 4
2 | 壁挂音箱 | 只 | 12
4#教学楼
1-5F教室
1 | 网络音箱 | 台 | 38
2 | 智能副音箱 | 台 | 38
1-5F走廊
1 | 网络功放 | 台 | 5
2 | 壁挂音箱 | 只 | 38
5#教学楼
1-5F教室
1 | 网络音箱 | 台 | 57
2 | 智能副音箱 | 台 | 57
1-5F走廊
1 | 网络功放 | 台 | 5
2 | 壁挂音箱 | 只 | 40
6A#食堂
1F
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 壁挂音箱 | 只 | 6
2F
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 壁挂音箱 | 只 | 6
3F
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 壁挂音箱 | 只 | 6
6B#宿舍楼
1-5F走廊
1 | 网络功放 | 台 | 5
2 | 壁挂音箱 | 只 | 56
7#宿舍楼
1-5F走廊
1 | 网络功放 | 台 | 5
2 | 壁挂音箱 | 只 | 60
8#宿舍楼
1-5F走廊
1 | 网络功放 | 台 | 5
2 | 壁挂音箱 | 只 | 60
室外
操场
1 | 无线话筒 | 套 | 1
2 | 话筒信号放大器 | 套 | 1
3 | 网络终端 | 台 | 1
4 | 纯后级功放 | 台 | 1
5 | 室外防水音柱 | 只 | 8
6 | 网络终端 | 台 | 1
7 | 电源时序器 | 台 | 1
8 | 智慧IP网络遥控器 | 台 | 1
室外分区1
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 室外防水音柱 | 只 | 4
室外分区2
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 室外防水音柱 | 只 | 6
室外分区3
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 室外防水音柱 | 只 | 7
室外分区4
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 室外防水音柱 | 只 | 8
室外分区5
1 | 网络功放 | 台 | 1
2 | 室外防水音柱 | 只 | 4
辅材
1 | 3.5-双莲花线 | 条 | 4
2 | 莲花转6.5接头 | 个 | 6
3 | 电源线 | 米 | 800
4 | RVV2*2.5 | 米 | 2200
5 | RVV2*1.0 | 米 | 2000
6 | RVV4*1.0 | 米 | 2000
7 | 其他辅助材料 | 批 | 1
合计 |  |  |  |  | 0

## （项目3）安防监控
安防监控
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一、视频监控
1 | 电梯半球 | 台 | 3 |  | 0
2 | 电梯网桥 | 台 | 3 |  | 0
3 | 梯控主机 | 台 | 3 |  | 0
4 | 门禁开关电源 | 台 | 3 |  | 0
5 | 梯控联动模块 | 台 | 3 |  | 0
6 | 人脸门禁一体机 | 台 | 3 |  | 0
7 | 考场半球摄像机 | 台 | 60 |  | 0
8 | 高清半球 | 台 | 184 |  | 0
9 | 枪式摄像机（考场专用） | 台 | 75 |  | 0
10 | 高清枪机 | 台 | 590 |  | 0
11 | 摄像机支架 | 个 | 590 |  | 0
12 | 高清枪机（防油污） | 台 | 31 |  | 0
13 | 摄像机支架 | 个 | 31 |  | 0
14 | 室内高清球机 | 台 | 2 |  | 0
15 | 摄像机支架 | 个 | 2 |  | 0
16 | 鹰眼 | 台 | 2 |  | 0
17 | 摄像机支架 | 个 | 2 |  | 0
18 | 室外高清球机 | 台 | 20 |  | 0
19 | 摄像机支架 | 个 | 20 |  | 0
20 | 高清枪机 | 台 | 286 |  | 0
21 | 摄像机支架 | 个 | 286 |  | 0
22 | 周界枪机 | 台 | 84 |  | 0
23 | 摄像机支架 | 个 | 84 |  | 0
24 | 磁盘阵列 | 台 | 4 |  | 0
25 | LCD显示单元 | 台 | 9 |  | 0
26 | LCD屏支架-框架 | 个 | 9 |  | 0
27 | LCD屏支架-底座 | 个 | 3 |  | 0
28 | 解码器 | 台 | 1 |  | 0
二、一键报警
1 | 一键报警柱 | 个 | 5 |  | 0
2 | 管理机 | 台 | 1 |  | 0
三、出入口（两进两出）
1 | 道闸 | 台 | 4 |  | 0
2 | 车检器 | 台 | 4 |  | 0
3 | 出入口视频单元 | 台 | 4 |  | 0
4 | 立柱 | 根 | 4 |  | 0
5 | 出入口显示屏 | 台 | 2 |  | 0
6 | 出入口控制终端 | 台 | 2 |  | 0
7 | 雷达 | 台 | 4 |  | 0
8 | 减速带 | 米 | 16 |  | 0
9 | 安全岛 | 套 | 3 |  | 0
四、出入口（一进一出）7套
1 | 道闸 | 台 | 14 |  | 0
2 | 车检器 | 台 | 14 |  | 0
3 | 出入口视频单元 | 台 | 14 |  | 0
4 | 立柱 | 根 | 14 |  | 0
5 | 出入口显示屏 | 台 | 14 |  | 0
6 | 出入口控制终端 | 台 | 14 |  | 0
7 | 雷达 | 台 | 14 |  | 0
8 | 减速带 | 米 | 36 |  | 0
9 | 安全岛 | 套 | 7 |  | 0
五、人员通道（三通道）
1 | 左边道 |  | 1 |  | 0
2 | 中间道 |  | 2 |  | 0
3 | 右边道 |  | 1 |  | 0
4 | 遥控器 |  | 1 |  | 0
5 | 交换机 | 台 | 3 |  | 0
6 | 测温人脸组件 | 台 | 6 |  | 0
7 | 人脸识别组件支架 | 个 | 6 |  | 0
六、人员通道（两通道）9套
1 | 左边道 |  | 9 |  | 0
2 | 中间道 |  | 9 |  | 0
3 | 右边道 |  | 9 |  | 0
4 | 遥控器 |  | 9 |  | 0
5 | 交换机 | 台 | 18 |  | 0
6 | 测温人脸组件 | 台 | 36 |  | 0
7 | 人脸识别组件支架 | 个 | 36 |  | 0
七、人员门禁
41 | 身份信息识别产品 | 台 | 15 |  | 0
八、监控中心
1 | 安防服务器 | 台 | 2 |  | 0
2 | 考场专用监控系统平台 | 台 | 2 |  | 0
3 | 综合安防管理平台软件V1.0 | 套 | 1 |  | 0
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 路 | 1400
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 套 | 1
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 门 | 50
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 个 | 1
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 车道 | 18
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 套 | 1
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 路 | 100
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 套 | 1
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 路 | 1700
| 综合安防管理平台软件V1.0 | 路 | 1400
| 综合安防管理平台软件V1.1 | 套 | 1
| 综合安防管理平台软件V1.1 | 套 | 10
| 综合安防管理平台软件V1.2 | 套 | 1
九、电子围栏
A、终端杆配件
1 | 终端杆 | 根 | 38 |  | 0
2 | 终端杆复合型绝缘子 | 只 | 284 |  | 0
3 | 万向底座 | 只 | 76 |  | 0
B、承力杆配件
1 | 承力杆 | 根 | 74 |  | 0
2 | 承力杆半球绝缘子 | 只 | 296 |  | 0
3 | 万向底座 | 只 | 74 |  | 0
C、中间杆配件
1 | 中间杆 | 根 | 224 |  | 0
2 | 中间杆绝缘子 | 个 | 896 |  | 0
3 | 万向底座 | 个 | 224 |  | 0
4 | 不锈钢中间杆固定件 | 个 | 448 |  | 0
D、脉冲主机及配件
1 | 双防区电子围栏脉冲主机（四线） | 台 | 7 |  | 0
2 | 单区电子围栏脉冲主机（四线） | 台 | 2 |  | 0
3 | 防水箱 | 套 | 8 |  | 0
4 | 避雷器 | 套 | 24 |  | 0
5 | 接地角铁(含接地线） | 根 | 8 |  | 0
6 | 高压绝缘线 | 米 | 400 |  | 0
7 | 室外声光报警器 | 个 | 8 |  | 0
8 | 双光束红外对射 | 对 | 2 |  | 0
9 | 对射支架 | 根 | 4 |  | 0
E、中心设备
1 | 网络总线报警主机 | 套 | 1 |  | 0
2 | 控制键盘 | 个 | 1 |  | 0
3 | 单防区扩展模块 | 个 | 16 |  | 0
4 | 八路继电器联动模块 | 个 | 3 |  | 0
5 | 声光报警器 | 个 | 1 |  | 0
6 | LED电子地图 | 个 | 1 |  | 0
F、管线部分
1 | 多股合金线 | 米 | 5600 |  | 0
2 | 线线连接器 | 只 | 284 |  | 0
3 | 警示牌 | 块 | 130 |  | 0
4 | 膨胀螺栓 | 个 | 1524 |  | 0
5 | RVV2*1.5 信号总线 | 米 | 1500 |  | 0
6 | RVV2*2.5 电源线 | 米 | 1500 |  | 0
7 | 六类四对非屏蔽网络线 | 米 | 95000 |  | 0
8 | 12芯室外万兆单模光缆 | 米 | 3400 |  | 0
9 | 8芯模块式ODF光纤配线架 | 个 | 49 |  | 0
10 | 室外设备箱 | 台 | 49 |  | 0
11 | RVV3*2.5 | 米 | 9800 |  | 0
12 | 室外破路回填 | 米 | 1450 |  | 0
13 | 监控杆 | 根 | 145 |  | 0
14 | 软管 | 米 | 1300 |  | 0
15 | PVC管 | 米 | 8350 |  | 0
16 | PVC管 | 米 | 6500 |  | 0
合计(元)： |  |  |  |  | 0

## （项目4）数据机房
数据机房
一、 | 配电系统
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 配电单元 | 台 | 1
2 | UPS主机 | 台 | 1
3 | 蓄电池 | 节 | 128
4 | 电池柜 | 台 | 4
5 | PDU | 台 | 16
6 | 辅材 | 批 | 1
二、 | 防雷接地系统
1 | 等电位连接器 | 个 | 1
2 | 接地铜线 BVR-50 | 米 | 56
3 | 接地铜线 BVR-16 | 米 | 30
4 | 接地铜线 BVR-6 | 米 | 120
5 | 铜排 30*3 | 米 | 36
6 | 绝缘固定桩 | 套 | 65
7 | 配电辅材 | 批 | 1
8 | 防静电地板 | 平方米 | 200
三、 | 制冷系统
1 | 空调 | 台 | 4
四、 | 动环监控系统
1 | 监控一体机 | 台 | 1
2 | 监控系统软件 | 套 | 1
3 | 温湿度传感器 | 个 | 16
4 | 烟雾报警器 | 个 | 1
5 | 漏水检测器 | 个 | 1
6 | 漏水绳 | 条 | 1
7 | 声光报警器 | 个 | 1
8 | 短信报警器 | 台 | 1
9 | 半球摄像头 | 条 | 1
10 | 存储硬盘 | 个 | 1
11 | 录像机NVR | 台 | 1
12 | 交换机 | 台 | 1
13 | 辅材 | 批 | 1
|  |  |  | 合计： | 0

## （项目5）智慧黑板
智慧黑板
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 智慧黑板 | 台 | 50
2 | 多媒体讲台 | 个 | 30
3 | 功放 | 台 | 50
4 | 音箱 | 对 | 50
5 | 无线麦 | 付 | 50
6 | 显示器 （含键鼠） | 套 | 30
合计(元)： |  |  |  |  | 0